{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[3,0,10,0],[11,0,11,5],[12,0,12,7],[13,0,13,7],[14,0,14,7],[15,0,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["滕州市中心人民医院询价表"]
["公司名称：                                  联系人：                           联系电话："]
["名 称","维修项目","施工方案","数 量","材 质","品 牌","金额（元）","备 注"]
["医院保健楼信息科\n天井外墙维修项目","墙面铲除","人工铲除墙砖和\n保温层以及水泥挂浆","280平米"]
[null,"墙面、楼顶\n护栏真石漆施工","基层处理，砂浆找平，\n底漆，真石漆，罩面","350平米"]
[null,"防水施工","抗裂砂浆找平后采用\n丙纶防水材料施工","150平方"]
[null,"护栏防锈施工","打磨除锈，粉刷品牌防锈漆","120平米"]
[null,"风筒防锈施工","打磨除锈，粉刷品牌防锈漆\n（10个风道+1个大机箱罩）","11个"]
[null,"其他修复","防盗门洞口3扇修复；\n百叶窗雨搭更换3套；管道3根固定","1项"]
[null,"安全防护","血液科病房玻璃通道上方安全防护","1项"]
[null,"清运垃圾","原始墙面铲除后垃圾外运，干净整洁","1项"]
["合  计"]
["注：1、请于公告发布之日起3个工作日内发至滕州市中心人民医院招标办邮箱tzrmyyzbb@163.com。"]
["2、请把空项填写完善，如不完善，招标办有权拒绝该公司项目的参与权，如有疑问，请电话咨询招标办。"]
["3、请符合条件的供货商，需要提供相关资质到滕州市中心人民医院招标办。\n  （企业法人营业执照、经营许可证、注册证、法人授权委托书）"]
["4、如资质不符合相关要求，给与警告一次，出现两次者，限制此公司参与本医院相关招标项目一年， 请慎重投标。"]