{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[3,0,12,0],[13,0,13,6],[14,0,14,8],[15,0,15,8],[16,0,16,8],[17,0,17,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["滕州市中心人民医院询价表"]
["公司名称：                                  联系人：                           联系电话："]
["名 称","维修项目","施工方案","计量单位","工程量","材 质","品 牌","金额\n（元）","备 注"]
["医院保健楼东西侧\n采光井漏水维修项目","基层处理","挖土深度：15","m3",17.7]
[null,"地面夯实","人工和运输","平方",118]
[null,"地面基础","混凝土等级15厚：C25","m3",17.7]
[null,"天井维护","抽水检修封胶","支",20]
[null,"落水沟","更换沉淀池井盖，改造下水沟","项",1]
[null,"防水材料","整体地面铺设聚乙烯丙纶布","平方",118]
[null,"清运","垃圾清运","车",4]
[null,"防漏处理","海王医药门口","平方",18.6]
[null,"地面基础","破除地面和恢复","平方",18.6]
[null,"西地面污水罐周边","清除杂草，摊铺水泥地面","平方",218.5]
["合  计"]
["注：1、请于公告发布之日起3个工作日内发至滕州市中心人民医院招标办邮箱tzrmyyzbb@163.com。"]
["2、请把空项填写完善，如不完善，招标办有权拒绝该公司项目的参与权，如有疑问，请电话咨询招标办。"]
["3、请符合条件的供货商，需要提供相关资质到滕州市中心人民医院招标办。\n  （企业法人营业执照、经营许可证、注册证、法人授权委托书）"]
["4、如资质不符合相关要求，给与警告一次，出现两次者，限制此公司参与本医院相关招标项目一年， 请慎重投标。"]