{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":8,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[23,0,23,4],[24,0,24,7],[25,0,25,7],[26,0,26,7],[27,0,27,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["滕州市中心人民医院询价表"]
["公司名称：                                  联系人：                           联系电话："]
["名 称","规格参数","计量单位","数 量","品 牌","单价（元）","价格（元）","备 注"]
["智能光电感烟探测器","JTY-GD-G3T","只",{"v":35,"d":"35.00"}]
["手动报警按钮","JTW-ZCD-G3N","只",{"v":4,"d":"4.00"}]
["底座","DZ-02","只",{"v":35,"d":"35.00"}]
["单输入/单输出模块","GST-LD-8301A","只",{"v":11,"d":"11.00"}]
["消火栓按钮","GST-QKP03","只",{"v":6,"d":"6.00"}]
["火灾声光警报器","HX-240B","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
["总线隔离模块","GST-LD-8313B","只",{"v":2,"d":"2.00"}]
["消防广播扬声器",null,"只",{"v":8,"d":"8.00"}]
["金属穿线管","G15","米",{"v":60,"d":"60.00"}]
["信号线","NH-RVS-2*1.5","米",{"v":300,"d":"300.00"}]
["联动电源线","NH-BV-2*2.5","米",{"v":600,"d":"600.00"}]
["接线盒",null,"个",{"v":50,"d":"50.00"}]
["疏散指示灯",null,"台",{"v":6,"d":"6.00"}]
["应急灯",null,"台",{"v":6,"d":"6.00"}]
["金属穿线管","G15","米",{"v":180,"d":"180.00"}]
["线缆","NH-BV-4*2.5","米",{"v":120,"d":"120.00"}]
["排烟阀执行机构",null,"个",{"v":4,"d":"4.00"}]
["卷帘门控制箱",null,"套",{"v":1,"d":"1.00"}]
["喷头改装",null,"只",{"v":83,"d":"83.00"}]
["系统调试费",null,"项",{"v":1,"d":"1.00"}]
["合 计"]
["注：1、请于公告发布之日起3个工作日内发至滕州市中心人民医院招标办邮箱tzrmyyzbb@163.com。"]
["2、请把空项填写完善，如不完善，招标办有权拒绝该公司项目的参与权，如有疑问，请电话咨询招标办。"]
["3、请符合条件的供货商，需要提供相关资质到滕州市中心人民医院招标办。\n  （企业法人营业执照、经营许可证、注册证、法人授权委托书）"]
["4、如资质不符合相关要求，给与警告一次，出现两次者，限制此公司参与本医院相关招标项目一年， 请慎重投标。"]