{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[3,7,11,7],[12,0,12,5],[13,0,13,7],[14,0,14,7],[15,0,15,7],[16,0,16,7],[17,0,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["滕州市中心人民医院公开比选表"]
["公司名称：                                     联系人：                               联系电话："]
["产品名称","数 量","规格型号","材 质","生产厂家","单价（元）","总价（元）","备 注"]
["配电箱","6套",{"$nulls":5},"交钥匙工程"]
["USB两位快充插座","145套"]
["五孔插座","181个"]
["明装盒","326个"]
["BV2.5铜芯线","约4200米"]
["BV5*4电缆","约90米"]
["线槽、穿线管、\n胶布、结构胶、\n接线盒、螺丝等","辅料"]
["6A+3A漏电开关","36只"]
["房间内老线路\n查线拆除、新线路","安装施工"]
["合     计"]
["注：1、请于公告发布之日起3个工作日内发至滕州市中心人民医院招标办邮箱tzrmyyzbb@163.com。"]
["2、请把空项填写完善，如不完善，招标办有权拒绝该公司项目的参与权，如有疑问，请电话咨询招标办。"]
["3、请自行携带资质、样品，如资质不符合相关要求，给与警告一次，出现两次者，限制此公司参与本医院相关招标项目一年，\n   请慎重投标。"]
["4、请符合条件的供货商，需要提供相关资质到滕州市中心人民医院招标办。\n  （企业法人营业执照、生产许可证、经营许可证、注册证、该产品授权代理书、法人授权委托书）"]
["5、请附二甲及二甲以上医院的供货发票。"]